**IEPIRKUMA PROCEDŪRAS - ATKLĀTA KONKURSA**

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu

emisijas samazināšanai

Skrundas vidusskolā”

Nr. SNP 2014/17/KPFI

**Jautājumi un atbildes**

1. **Jautājums:**

Lūdzu sniegt informāciju, kur var redzēt logu durvju specifikāciju, Skrundas vidusskolas fasādes vienkāršotās renovācijai?

**Atbilde (22.07.20141)**

Logu un durvju specifikāciju skatīt pie iepirkuma dokumentācijas (atsevišķs PDF fails).

Par durvju risinājumu: Paredzēt esošo ēkas koka ārdurvju nomaiņu, lai nodrošinātu energoauditā izvirzīto   blīvumu (Uw=1,2 W/(m2K)),durvis paredzētas bez stiklojuma.

1. **Jautājums:** Vai Konkursa nolikuma 3.2.1. punktā noteiktajos pretendenta profesionālo un tehnisko spēju apliecinošajos kritērijos par pieredzi objektu energoefektivitātes paaugstinošos darbos nav kļūdaini dati par sasniedzamo CO2 emisijas samazinājumu- „kas nav mazāks par 100 000 kgCO2/gadā”?

**Atbilde (11.08.2014.):** Atbilstoši Konkursa 3.2.1 punktā noteiktajam, pretendentam jābūt pieredzei energoefektivitātes paaugstinošos darbos objektā, kurā sasniedzamais CO2 emisijas samazinājums nav mazāks par 100 000 kgCO2/gadā.

Papildus informējam, ka Konkursa komisija ir nolēmusi pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz **2014.gada 15.augustam, plkst. 10:00.**